泰州市第四人民医院

医用中心供气采购项目

招标文件

项目名称：医用中心供气

泰州市第四人民医院

2018年1月

- 投标邀请函

泰州市第四人民医院对拟采购的下述项目进行国内邀请招标，欢迎符合招标资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、项目概况

- 项目名称：泰州市第四人民医院（医用中心供气）

- 项目名称：  医用中心供气采购项目

- 项目主要内容：

| 序号 | 名称 | 产品要求及技术支持，工期，售后服务，付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备带安装及改造 | - 工程应按YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》、YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》进行执行。 - 中心供氧系统系统需作耐压试验及气密性试验 - 其他相关工作需按国家标准执行 - 请列明产品详细分项报价 - 请列明详细相关配件及后期维护报价 6、运输、安装、调试：由供应商负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用 7、工程时间：30天内 8、售后服务要求： （1）质保期1年起，自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期 （2）接到报修请求，维修应在 12小时内响应，24小时内维修人员到达现场。必要时公司应提供应急备用设备。 （3）质保期后，供应商方提供终生服务，保证零配件的供给。 - 9、付款方式：工程结束验收合格后付至合同价的80%，工程通过验收并决算审计后付至决算价的95%，余款5%在一年后付清。 - 如甲方提出增加本协议之外的维修项目，则由双方协商按增加工程量另行收费。 10、交货地点：泰州市第四人民医院指定位置（1.江苏省泰州市海陵区鼓楼北路99号;2.运输、搬运等所产生的费用由供货单位负责） |

- 工程清单：

安装清单1

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备带 | 10米 | 厂家 | 四病区（检查室、36-38床），共计五床设备带，单床配置：氧气气座一只，吸引气座一只，五眼插座两只，床头灯一只，预留呼叫孔。 |
| 2 | 氧气气座 | 5只 | 余姚宇峰 |  |
| 3 | 负压气座 | 5只 | 余姚宇峰 |  |
| 4 | 床头灯 | 5套 | 威仕丹迪 |  |
| 5 | 五眼插座 | 10只 | 西门子 |  |
| 6 | 床头开关 | 5只 | 西门子 |  |
| 7 | 脱脂铜管 | 25米 | Ф8，宏泰 |  |
| 8 | 脱脂铜管 | 25米 | Ф10，宏泰 |  |
| 9 | 电线 | 25米 | 3×2.52，远东 |  |
| 10 | 漏电保护器 | 3只 | 南京鸿雁 |  |
| 11 | 氧气截止阀 | 3只 | 余姚宇峰 |  |

安装清单2

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气气座 | 16只 | 余姚宇峰 | 四病区原有2床改3床，共计十六床，单床配置：氧气气座一只，吸引气座一只，五眼插座两只，床头灯一只，预留呼叫孔。 |
| 2 | 负压气座 | 16只 | 余姚宇峰 |  |
| 3 | 床头灯 | 16套 | 威仕丹迪 |  |
| 4 | 五眼插座 | 32只 | 西门子 |  |
| 5 | 床头开关 | 15只 | 西门子 |  |
| 6 | 脱脂铜管 | 40米 | Ф8，宏泰 |  |
| 7 | 脱脂铜管 | 40米 | Ф10，宏泰 |  |
| 8 | 电线 | 110米 | 3×2.52，远东 |  |

安装清单3

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备带 | 39米 | 厂家 | CCU共计（13+1）床，单床配置：氧气气座两只只，吸引气座两只，五眼插座四只，床头灯一只，预留呼叫孔。其中一床为临时床，配单床配置：氧气气座一只，吸引气座一只，五眼插座两只。 |
| 2 | 氧气气座 | 27只 | 余姚宇峰 |  |
| 3 | 负压气座 | 27只 | 余姚宇峰 |  |
| 4 | 床头灯 | 14套 | 威仕丹迪 |  |
| 5 | 床头开关 | 14套 | 西门子 |  |
| 5 | 五眼插座 | 108只 | 西门子 |  |
| 7 | 脱脂铜管 | 65米 | Ф8，宏泰 |  |
| 8 | 脱脂铜管 | 65米 | Ф10，宏泰 |  |
| 9 | 电线 | 65米 | 3×2.52，远东 |  |
| 10 | 漏电保护器 | 11只 | 南京鸿雁 |  |
| 11 | 氧气截止阀 | 11只 | 余姚宇峰 |  |

现场查勘时间：2018年1月19日

联系人：王  勇

电  话：052380185039

后勤中心

2018年1月

二、投标人投标资格要求

1.  供应商应当具备下列条件：

1.1  受邀投标的供应商需为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

1.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4  参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5  投标人和采购人及采购人的高层管理人员应无任何直接的关联；

1.6  其他资格条件：投标产品必须符合中华人民共和国有关技术、卫生标准；

2.  参加招标活动时须提供以下材料（须加盖公司公章）：

2.1  企业《营业执照》副本复印件（需含有二类病房护理设备、器具生产或中心供氧、吸引经营范围）；《税务登记证》副本复印件；

2.2  投标单位《医疗器械经营企业许可证》复印件；

2.3  *投标单位《中心供氧、吸引注册证》及其附件复印件；

2.4  *投标单位提供管理体系认证（含中心供氧、吸引项目）；

2.5 制造厂商项目授权委托书或产品销售代理证书复印件；

2.6 法人参加投标，需提供法人身份证复印件，如为委托代理人参加投标，需要补充提供代理人的身份证复印件、授权委托书；

2.7  如果是进口产品，需提供相关合法证件。

三、本次招标不接受联合投标

四、招标时间表

- 投标时间：  2018年1月23日  下午2点

- 投标地点：泰州市第四人民医院 行政楼八楼会议室

- 评标时间： 2018年1月23日    下午2点半

- 联系人

- 王裕宏    0523-80185051

第二章  投标人须知

一、说明

1.1  本招标文件仅适用于泰州市第四人民医院组织的招标活动。

1.2  本次活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3  本招标文件的解释权属于泰州市第四人民医院。

二、投标人

1.  合格投标人的条件

1.1  受邀投标的供应商需为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

1.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5  参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6  投标人和采购人及采购人的高层管理人员应无任何直接的关联；

2.  投标人代表

指代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（见附件4）。

3.  投标人特别注意事项

3.1  供应商投标时应提供其同型号产品最近三年的销售业绩清单(包括所供货的用户名称、设备型号及供货数量，签约时间），并加盖公章，以备审查供应商的供货能力；

3.2 设备要求保质期为一年。供应商应保证及时提供质保期满后的易损件、核心零部件并提供合理的维修及备件报价；

3.3  供应商资质必须齐全，并且在有效期内。

4.投标保证金金额为3000元人民币

投标保证金注意事项：投标保证金由投标人投标当日以现金形式提交（用信封封好，封口盖章），中标后作为履约保证金，不中标的当场退还。

5.  本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

1.  提示与要求

1.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

1.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

2.  招标文件的澄清和答疑

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向招标方联系人提出，招标方将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答。

3.  招标文件的修改

3.1  在投标截止时间3日前，招标无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

3.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标方有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

四、投标文件的说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

五、投标文件的组成

1、投标报价

1.1  投标人应按《投标报价表》中的全部货物、工程和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价, 并由法定代表人或代理人签署。

1.2  投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示, 除非合同的特殊条款另有规定。

1.3  最低报价不能作为中标的保证。

2、投标文件的组成和顺序（格式见附件）

2.1.  投标书封面；（附件1）

2.2  投标书目录；（由投标人编写）

2.3  投标函；（附件2）

2.4  投标报价单；（附件3）

2.5  授权委托书；（附件4）

2.6  详细的交货清单；（由投标人编写）

2.7  投标设备相关配件及损耗品目录及价目表；（由投标人编写）

2.8  投标产品安装要素说明；（由投标人编写）

2.9 售后服务承诺书；（附件6，也可自行参照填写）

2.10 投标产品技术培训；（由投标人编写）

2.11 同型号产品（三年内）销售业绩表；（附件5）

2.12 关于资格文件的声明函；（附件7）

2.13 投标单位《营业执照》复印件；

2.14 投标单位《税务登记证》复印件；

2.15 投标人《医疗器械经营企业许可证》复印件；

2.16投标单位提供管理体系认证（含中心供氧、吸引项目）、著名商标复印件（如有）；

2.17投标医疗器械产品医疗器械注册证及其附件复印件；

2.18制造厂商项目授权委托书或产品销售代理证书复印件；

2.19投标人法定代表人身份证复印件；

2.20投标人代理人身份证复印件；

2.21其他投标人认为有必要加入的补充说明文件。

六、投标文件的递交

1． 投标文件的密封及标记

1.1  投标书一正三副。密封袋的封皮上写明招标编号、招标方名称、招标项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

1.2  如果投标人未按上述要求密封及加写标记，其投标文件将被拒绝。

2.  投标截止时间

2.1  投标文件必须在投标截止时间前递交给招标方。招标方推迟投标截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标方和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3.  投标的澄清

3.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须及时指派相关技术和商务人员进行答疑和澄清。

3.2  有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

3.3  投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

4.  废标

4.1  在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

（a）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（b）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（c）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（d）因重大变故，采购任务取消的；

（e）超过最高限价9万的。

4.2  废标后，招标方将把废标的理由通知所有投标人。

七、评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分。

| 一 价格分值(0-60分) |  | 有效投标报价是指投标报价低于最高限价9万元且投标人资格审查合格且投标文件通过符合性评审后的投标报价。 评标基准价以经评委会一致认定，满足招标文件要求且合理的投标报价的算术为评标基准价，（若7≤有效投标报价＜10家时，去掉其中一个最低价，一个最高价，取算术平均值。若有效投标报价≥10家时，去掉其中两个最低价，两个最高价，取算术平均值。）其价格得分计60分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×投标报价权重 每高于基准价1%，扣0.5分，偏离不足1%的按插入法计算得分，每低于基准价1%，扣0.3分，偏离不足1%的按插入法计算得分， |
| --- | --- | --- |
| 二 售后服务承诺情况 (1-25分) | 服务响应1-15分 | 根据售后服务体系5分，维修站数量和技术人员5分、服务响应时间和方式打分5分，最优为15分，一般为1分。 |
|  | 免费质保0-10分 | 所有主材需满足招标文件要求，不满足招标文件要求的不得分，满足招标文件要求的得4分；每增加1年制造厂商提供的质保加3分，本项最高得10分，需提供制造厂商出具的售后服务承诺书（正本）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 |
| 三 信誉及业绩（0-15分） |  | 2014年度至今投标人有过成功案例（成功案例中的产品型号须与所投产品型号一致）（以合同为准），提供一个得5分，最高10分； 在泰州市海陵区有成功案例一个得2.5分，最高5分。 |

八、授予合同

1.  中标人的确认

评标委员会(或评标小组)根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标推荐中标候选人。评标委员(或评标小组)会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

2.  合同授予标准

2.1  招标方将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

2.2  在合同签订之前，招标人有权对中标人的履约能力进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标方有权取消其签约资格，并在标书有效期内另行评定中标者或重新组织招标。

3.  中标通知书

3.1  确定出中标人后在投标有效期截止前，招标方将以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

3.2  中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3  招标方对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

4.  合同的签订

4.1  中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

4.2  签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、投标封面

泰州市第四人民医院

投标文件

项目名称：

投标内容：

在开标时间 2018年   月   日  :00之前不得启封

（外包装封口处骑缝加盖投标人公章）

正本

投标人：

联系人：

联系方式：

附件2、投标函

投标函

致: 泰州市第四人民医院（招标人名称）：

我方收到贵院                          （项目名称）的招标公告及投标邀请，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。                        （姓名和职务）被正式授权为我方代表投标人                                         （投标人名称、地址），向贵方提交投标文件正本1份，副本 3 份。

据此函，投标人宣布向贵公司承诺如下：

1、按招标文件规定，我方的投标总物品种类为                  。

2、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包含为完成本项目内容所需要的一切费用，包括软件开发、设备主机、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运输、保险、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保所发生的全部费用。

3、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认可并同意贵方有权决定中标者，也认可并同意贵方有权接受或拒绝所有的投标者。我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

6、我方同意一年内若发生超过三次不在规定时间内供货，原则上终止合作，并取消我司次年投标资格。

7、设备要求保质期原则上为一年及以上。供应商应保证及时提供质保期满后的易损件、核心零部件并提供合理的维修及备件报价。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如我方成交后未履行以上承诺，我方愿意接受有关部门的处理：

A、取消成交资格             B、列入不诚信企业名录予以曝光

C、禁止参加本市投标活动1-3年

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期：           年       月       日

附件3、投标报价单

投标报价单

投标人：（盖章）

投标编号：

| 序号 | 品牌 | 产品及型号 | 规格 | 产地 | 厂家 | 单位 | 价格 | 供货期 | 注册证号 | 保修期 | 质保响应时间 | 质保金 比例 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（也可自行参照列表）

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件4、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加            组织实施的编号为              号的公开招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转让委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

附件5、同型号产品（三年内）销售业绩

同型号产品（三年内）销售业绩

投标人名称：（公章） （投标单位名称）      招标编号：（招标编号）

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6、售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费维护期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附件7、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日