## 医用耗材（试剂）咨询目录清单
2025年第二季度医用耗材（试剂）咨询目录情况清单
序号 | 医用耗材名称 | 规格/型号 | 用途 | 是否与设备配套使用 | 设备参数 | 灭菌方式
1 | 一次性外科手套 | 各种规格型号 | 供临床外科操作时防护使用。 | / | / | 环氧乙烷
2 | 碘仿纱布条 | 60mm×300mm | 用于颌骨囊性病变刮治术后创口的填塞引流 | / | / | /
3 | 可吸收性外科缝线 | 各种规格型号 | 适用于适合使用可吸收缝线的软组织缝合。 | / | / | 环氧乙烷
4 | 丝线编织非吸收性缝线 | 各种规格型号 | 用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎。 | / | / | 环氧乙烷
5 | 醋酸纤维医用抗粘敷料 | 10*10cm，10*15cm，10*25cm，6*7cm | 用于手术切口换药 | / | / | /
6 | 海藻生物胶 | 50ml | 手术创面抑菌抗炎、促进愈合、预防粘连、控制出血、抑制疤痕。 | / | / | /
7 | 医用胶原膜 | 25*30、25*50 | 医用胶原膜作为组织工程支架材料可用于创伤、肿瘤、退变等外科治疗中缺损组织的再生修复，包括肿瘤、卡压等病症受累周围神经的功能重建。 | / | / | /
8 | 脱细胞基质周围神经修复膜 | JX-8-10、JX-10、JX-20 | 适用于无实质缺损或经吻合的周围神经损伤修复 | / | / | /
9 | 一次性使用引流导管及附件 | YL-1425 | 配合热灌注机使用 | 体腔热灌注治疗机 HGGZ-103 | / | /
10 | 呼末二氧化碳鼻导管 | FR | 硅胶，通过管道供氧和监测二氧化碳 | 迈瑞监护仪二氧化碳监测模块 | / | /
11 | 一次性使用软镜取石网篮 | / | 用于在输尿管软镜手术中取出结石 | / | / | 环氧乙烷
12 | 外周血栓抽吸导管 | / | 用于治疗外周动静脉血栓 | / | / | /
13 | 可调弯鞘 | / | 用于治疗外周动静脉血栓 | / | / | /
14 | 输送导管 | / | ‌输送导管适用于多种医疗场景，协助介入性器械深入外周、冠状和神经血管系统‌。主要用于输送液体或气体，包括在人体内的血管、淋巴管等。头部软韧性比较好，能顺利到达目标血管，后部有一定的支撑力。在医疗实践中，输送导管可以用于输送药物、血液或营养液，维持血流、输送氧气和营养物质，排除废物，以及作为手术工具或治疗手段‌。 | 美国半影负压吸引泵，PMX220 | 0~98KPa | 环氧乙烷
15 | 颅内血栓抽吸导管 | / | 颅内血栓抽吸导管，适用于对颅内大血管阻塞（ 颈内动脉、大脑中动脉-M1段、M2段、基底动脉和椎动脉内） 继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通， 而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（ IVt-PA） 或IVt-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 |  |  | 环氧乙烷
16 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 40ATM | 用于经皮动脉或静脉球囊扩张手术中，通过单三通阀与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。 | / | / | /
17 | 螺口注射器 | 各种型号 | 螺旋口可以连接输液三通接口，用于右心声学造影检查使用 | / | / | 环氧乙烷
18 | 自酸蚀粘接剂 | 5ml | 牙齿充填修修复使用 | / | / | /
19 | 牙科膜片 | 方形 | 压模保持 | / | / | /
20 | 硅橡胶印模材料 | 套装 | 取模用 | / | / | /
21 | 牙科正畸橡皮圈 | 各种规格型号 | 正畸患者使用 | / | / | /
22 | 采血袋 | 300ml | 含抗凝剂，储存式自体输血 | / | / | 无菌
23 | 采血针 | / | 储存式自体输血 |  |  | /
24 | 止血包 | / | 储存式自体输血 |  |  | /
25 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体的核酸。 | 开放式 | 实时荧光定量PCR仪，SLAN-96P，上海宏石医疗科技有限公司 | /
26 | Aβ1-42/Aβ1-40/T-Tau/p-Tau-181/a-synuclein联合检测试剂盒（流式荧光法） | 不限 | 本试剂盒通过定量检测人体血浆中β淀粉样蛋白1-42（Aβ1-42）、β淀粉样蛋白1-40（Aβ1-40）、总Tau蛋白（T-Tau）、磷酸化tau 181（p-Tau-181）和α-突触核蛋白(α-synuclein)的浓度。 | 开放式 | 流式细胞仪，BD/MateCyte 2L6C，湖南层浪生物科技有限公司 | /
27 | 幽门螺杆菌23S rRNA/gyrA基因突变检测试剂盒（荧光PCR溶解曲线法） | 不限 | 该产品用于定性检测幽门螺杆菌阳性患者正常粪便样本中幽门螺杆菌23S rRNA基因A2142G、A2142C、A2143G突变和gyrA基因A260T、C261A、T261G、G271A、G271T、A272G突变。结果只对样本是否存在突变进行判断，不具体区分突变位点。 | 开放式 | 实时荧光定量PCR仪，ABI 7500，生命科技控股私人有限公司 | /
28 | 革兰阴性细菌药敏卡片-替加环素等15个项目联检 | AST-N399卡片；20测试/盒 | 该产品用于检测具有显著临床意义的需氧革兰阴性菌对 抗菌药物的敏感性。 要求：1.包含头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素，更多针对多重耐药菌用药和补充临床/监测需求。 2.全面覆盖CARSS网必报药物的要求，减少手工贴纸片，减少报告时间。 3.更新药物配方，结果准确性有所提高。 | 是 | 全自动细菌鉴定药敏仪VK 2 COMPACT，生物梅里埃公司 | /
29 | 革兰阴性细菌药敏卡片-依拉环素等16个项目联检 | AST-XN18卡片；20测试/盒 | 该产品用于检测具有显著临床意义的需氧革兰阴性菌对 抗菌药物的敏感性。 要求：1.包含头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素，更多针对多重耐药菌用药和补充临床/监测需求。 2.全面覆盖CARSS网必报药物的要求，减少手工贴纸片，减少报告时间。 3.更新药物配方，结果准确性有所提高。 | 是 | 全自动细菌鉴定药敏仪VK 2 COMPACT，生物梅里埃公司 | /
30 | 血气多项质控品 | 低中高三个水平 | 用于钙（Ca2+）、钾（K+）、钠（Na+）、氯（Cl-）、 二氧化碳分压（PCO2）、氧气分压（PO2）、葡萄 糖（Glu）、乳酸（Lac）、酸碱度（pH）项目在适用仪器上的质量控制。符合POCT管理要求。 | 开放式 | 血气分析仪，ABL90，雷度米特医疗设备（上海）有限公司 | /
31 | 脱钙液 | 500毫升 | 适用于对含有骨质或钙化灶的组织进行脱钙处理。 | / | / | /
备注：1、以上所列项目，仅接受江苏省医用耗材阳光采购平台挂网产品报名，如省平台没有同类挂网产品，方可接受非挂网产品报名；临床诊断治疗用耗材、试剂须有注册证或备案凭证；涉及带量采购的品类，参选产品规格不得与带量采购产品发生冲突。
2、在江苏省阳光采购平台有该品种配送权的公司可参与咨询。
3、价格预警品种请勿参与咨询。
4、以上医用耗材（试剂）所述用途仅作参考，报名产品须达到及以上要求。
5、该目录情况清单内容最终解释权归医院所有。