医院电梯情况清单
	序号
	设备登记代码
	设备

使用地点
	设备

名称
	设备型号
	制造单位
	载重
	层站
	出厂编号

	1
	31103212022014030085
	9号梯
	客梯
	VF320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1000
	13/13
	12-PA-E-5120

	2
	31703212022014030009
	8号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	12/12
	12-HO-E-1122

	3
	31703212022014030009
	7号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	13/13
	12-HO-E-1124

	4
	31703212022014030010
	6号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	13/13
	12-HO-E-1123

	5
	31703212022013090003
	5号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	12/12
	12-HO-E-1121

	6
	31703212022013090001
	4号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	12/12
	12-HO-E-1125

	7
	31703212022014030008
	3号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	13/13
	12-HO-E-1127

	8
	31703212022014030007
	2号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	13/13
	12-HO-E-1128

	9
	31103212022014030083
	20号梯
	客梯
	VF320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1000
	13/12
	12-PA-E-5122

	10
	31703212022014030003
	1号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	12/12
	12-HO-E-1126

	11
	31103212022014030084
	19号梯
	客梯
	VF320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1000
	12/11
	12-PA-E-5121

	12
	31703212022013090002
	18号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	13/13
	12-HO-E-1131

	13
	31703212022014030002
	17号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	13/13
	12-HO-E-1129

	14
	31703212022014030001
	16号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	13/13
	12-HO-E-1130

	15
	31303212022014030002
	15号梯
	客梯
	VF320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1000
	5/5
	12-MR-L-1938

	16
	31703212022014030004
	14号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	5/5
	12-HO-E-1120

	17
	31703212022014030012
	13号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	5/5
	12-HO-E-1119

	18
	31703212022014030005
	12号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	6/6
	12-HO-E-1118

	19
	31703212022014030011
	11号梯
	病床梯
	VFB320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1600
	6/6
	12-HO-E-1117

	20
	31103212022014030086
	10号梯
	客梯
	VF320
	沈阳三洋电梯有限公司
	1000
	13/13
	12-PA-E-5119

	21
	共有8台自动扶梯
	扶梯
	
	
	
	
	

	22
	
	
	货梯
	
	
	300
	12/12
	

	23
	
	
	货梯
	
	
	300
	5/5
	

	24
	
	
	货梯
	
	
	300
	3/3
	

	25
	城东卫生服务中心
	客梯
	
	
	
	3/3
	

	26
	
	客梯
	
	
	
	3/3
	

	27
	门诊观光电梯
	客梯
	KLWG
	康力
	1000kg
	6/6
	

	合计
	34台


