附件1：
项目采购清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	不间断电源 UPS
	1
	台

	2
	铅酸蓄电池（12V-150AH）
	32
	节

	3
	电池架
	1
	套

	4
	设备底座
	1
	个

	5
	UPS 监控嵌入式软件
	2
	台

	6
	WEB 嵌入式采集服务器
	1
	台

	7
	电池间动环监控系统
	1
	套

	8
	电池间 3D 建模
	1
	套

	9
	全网通短信模块
	1
	套

	10
	容量管理系统软件
	1
	项

	11
	微信、钉钉报警管理软件
	1
	项

	12
	云端移动端 APP 远程管理软件
	1
	项

	13
	蓄电池采集器
	2
	台

	14
	单电池内阻监控模块
	128
	节

	15
	电池监控采集线
	128
	条

	16
	电池电流互感器
	4
	个

	17
	组压组流组温监测采集模块
	4
	个

	18
	蓄电池综合监控管理软件
	1
	套

	19
	电池组 - UPS 连接线 ZR-YJV4*16+10
	20
	米

	20
	配电箱进线 ZR-YJV495+150
	100.00
	米

	21
	UPS 输入电缆 ZR-YJV4*50+35
	100.00
	米

	22
	UPS 输出电缆 ZR-YJV4*50+35
	130.00
	米

	23
	UPS 输出电缆 ZR-YJV4*16+10
	220.00
	米

	24
	UPS 输出电缆 ZR-YJV3*6
	50.00
	米

	25
	UPS 输入输出配电柜
	1.00
	个

	26
	本项目所需辅材
	满足本项目需要
	-


