## 公告
附件1：
2026年后勤维修物资采购清单
序号 | 名称 | 可选用品牌 或其他 同档次品牌 | 规格参数 | 预估2年 用量 | 单位 | 单价 最高 限价（元） | 单项 合计（元）
1 | 小便池 感应洁具 | 伊霸、九牧、 恒洁等 | 电池式， 黄铜材质， 可调节出水量 | 50 | 个 | 188 | 9400
2 | 单冷长柄 立式水龙头 | 邦太、九牧、 菲时特等 | 铜主体， 陶瓷阀芯， 标准4分，镀铬 | 30 | 个 | 128 | 3840
3 | 淋浴三联水龙头 | 九牧、摩恩、 菲时特等 | 铜主体， 陶瓷阀芯， 标准4分，镀铬 | 20 | 个 | 200 | 4000
4 | 长弯水龙头 | 九牧、摩恩、 菲时特等 | 单冷水龙头， 铜主体， 陶瓷阀芯， 标准4分，镀铬 | 50 | 个 | 150 | 7500
5 | 感应水龙头 | 波士洁、九牧、菲时特等 | 铜主体，镀铬， 陶瓷阀芯， 标准4分 | 20 | 个 | 168 | 3360
6 | 延时水龙头 | 立新、九牧、 菲时特等 | 单冷，铜主体， 镀铬，陶瓷阀芯， 标准4分 | 50 | 个 | 150 | 7500
7 | 面盆冷热水龙头 | 九牧、摩恩、 菲时特等 | 冷热水，铜主体， 镀铬，陶瓷阀芯， 标准4分 | 20 | 个 | 200 | 4000
8 | 加长水龙头 | 志廷、九牧、 菲时特等 | 铜主体， 陶瓷阀芯， 标准4分，镀铬 | 20 | 个 | 100 | 2000
9 | 快开水龙头 | 志廷、九牧、 菲时特等 | 铜主体， 陶瓷阀芯， 标准4分，镀铬 | 20 | 个 | 80 | 1600
10 | 金属软管 | 九牧、摩恩、 菲时特等 | 60cm，不锈钢带扣 | 50 | 根 | 20 | 1000
11 | 金属软管 | 九牧、摩恩、 菲时特等 | 100cm | 20 | 根 | 30 | 600
12 | 伸缩管 | 华铭、九牧、 箭牌等 | 可伸缩， 加厚ABS材质 | 100 | 根 | 5 | 500
13 | 马桶洁具 | 九牧、 安华卫浴、 惠达卫浴等 | 高20公分、安装口径6.3-7公分 | 10 | 套 | 36 | 360
14 | 排风扇 | 松日、金羚、 欧迪思等 | 面板尺寸： 24cm*24cm; 开孔尺寸：20cm*20cm； 排风口：10cm | 50 | 个 | 40 | 2000
15 | 排风扇 | 松日、金羚、 欧迪思等 | 面板尺寸： 34cm*34cm; 开孔尺寸：30cm*30cm； 排风口：10cm | 50 | 个 | 70 | 3500
16 | 马桶盖 | HAODE、 便洁宝、 舜洁等 | 47cm*36cm ， 加厚新料PP板材质 | 50 | 个 | 85 | 4250
17 | 脚踏阀 | 立新、科洁、 名爵等 | 铜主体， 自动止水， 多层电镀， 脚踏开关 拆卸方便， 出水接口1寸 | 30 | 套 | 200 | 6000
18 | 角阀 | 史智金、 菲时特、 过江龙等 | 全铜加厚材质 | 30 | 个 | 40 | 1200
19 | 花洒套装 | 九牧、箭牌、菲时特 | 防爆，加密加厚 | 60 | 套 | 60 | 3600
20 | 花洒 连接软管 | 九牧、箭牌、菲时特 | 1.5m，防爆防裂 | 50 | 根 | 20 | 1000
21 | 花洒底座 | 九牧、箭牌、菲时特 | 不锈钢或铝合金 | 50 | 个 | 10 | 500
22 | 马桶盖配件 | / | 膨胀螺丝+方形 +圆形垫片一套 | 50 | 套 | 25 | 1250
23 | 一开面板 | 公牛、正泰、德力西 | 10A，86型， 阻燃耐高温材质， 内部磷青铜 镀镍合金工艺 | 30 | 个 | 15 | 450
24 | 二开面板 | 公牛、正泰、德力西 | 10A，86型， 阻燃耐高温材质， 内部磷青铜 镀镍合金工艺 | 20 | 个 | 20 | 400
25 | 三开面板 | 公牛、正泰、德力西 | 10A， 86型， 阻燃耐高温材质， 内部磷青铜 镀镍合金工艺 | 20 | 个 | 25 | 500
26 | 四开面板 | 公牛、正泰、德力西 | 10A，86型，阻燃 耐高温材质， 内部磷青铜 镀镍合金工艺 | 10 | 个 | 30 | 300
27 | 电缆 | 江扬、江南、 南洋等 | 3*2.5㎡国标线， 防火阻燃， 抗高温抗低温 （-20℃-70℃）， 防水防油污， 低偏心率，柔软， 有米标，紫铜芯 | 2 | 卷 | 800 | 1600
28 | 电缆 | 江扬、江南、 南洋等 | 3*6㎡国标线, 防火阻燃， 抗高温抗低温 （-20℃-70℃）， 防水防油污， 低偏心率，柔软， 有米标，紫铜芯 | 3 | 卷 | 1800 | 5400
29 | 电缆 | 江扬、江南、 南洋等 | 3*4㎡国标线， 防火阻燃， 抗高温抗低温 （-20℃-70℃）， 防水防油污， 低偏心率，柔软， 有米标，紫铜芯 | 5 | 卷 | 1250 | 6250
30 | 电缆 | 江扬、江南、 南洋等 | YJV4*6+1， 国标线， 防火阻燃， 抗高温抗低温 （-20℃-70℃）， 防水防油污， 低偏心率，柔软， 有米标，紫铜芯 | 2 | 卷 | 2500 | 5000
31 | 电线 | 江扬、江南、 南洋等 | 4㎡国标线， 低偏心率，阻燃， 防击穿，有米标， 3C认证，紫铜芯， （各种颜色：红蓝黄等） | 6 | 卷 | 325 | 1950
32 | 电线 | 江扬、江南、 南洋等 | 2.5㎡国标线， 低偏心率，阻燃， 防击穿，有米标， 3C认证，紫铜芯， （各种颜色：红蓝黄等） | 9 | 卷 | 220 | 1980
33 | 电线 | 江扬、江南、 南洋等 | 6㎡国标线， 低偏心率，阻燃， 防击穿，有米标， 3C认证，紫铜芯， （各种颜色：红蓝黄等） | 3 | 卷 | 500 | 1500
34 | 护套线 | 瑞盛、燕通、 佰冠等 | 1㎡,铜硬护套， 无氧铜，国标， 100米/卷 | 3 | 卷 | 350 | 1050
35 | 护套线 | 瑞盛、燕通、 佰冠等 | 0.75㎡,铜硬护套， 无氧铜，国标， 100米/卷 | 3 | 卷 | 320 | 960
36 | 2+3插座 | 公牛、正泰、德力西 | 10A，86型，阻燃 耐高温材质，内部 磷青铜镀镍合金工艺 | 200 | 个 | 10 | 2000
37 | 2+2插座 | 公牛、正泰、德力西 | 10A，86型，阻燃 耐高温材质，内部 磷青铜镀镍合金工艺 | 30 | 个 | 15 | 450
38 | 3孔插座 | 公牛、正泰、德力西 | 16A，86型，阻燃 耐高温材质，内部 磷青铜镀镍合金工艺 | 20 | 个 | 13 | 260
39 | 3孔插座 | 公牛、正泰、德力西 | 25A，86型，阻燃 耐高温材质，内部 磷青铜镀镍合金工艺 | 10 | 个 | 20 | 200
40 | 3孔插座 | 公牛、正泰、德力西 | 32A，86型，阻燃 耐高温材质，内部 磷青铜镀镍合金工艺 | 10 | 个 | 25 | 250
41 | 4孔插座 | 公牛、正泰、德力西 | 32A，86型，阻燃 耐高温材质，内部 磷青铜镀镍合金工艺 | 10 | 个 | 30 | 300
42 | 两眼插头 | 公牛、正泰、德力西 | 10A | 50 | 个 | 10 | 500
43 | 三眼插头 | 公牛、正泰、德力西 | 10A | 50 | 个 | 11 | 550
44 | 三眼插头 | 公牛、正泰、德力西 | 16A | 50 | 个 | 15 | 750
45 | 三眼插头 | 公牛、正泰、德力西 | 25A | 10 | 个 | 18 | 180
46 | 三眼插头 | 公牛、正泰、德力西 | 32A | 10 | 个 | 25 | 250
47 | 四眼插头 | 公牛、正泰、德力西 | 32A | 10 | 个 | 28 | 280
48 | 泡沫双面胶 | 得力、圳牌、3M | 24mm*20mm*4.5m/卷， 粘性强/抗老化/ 固定粘贴/防震 | 400 | 卷 | 2 | 800
49 | 玻璃胶 | 瓦克、硅宝、潜水艇 | 透明、防水防霉 | 100 | 瓶 | 16 | 1600
50 | 结构胶 | 瓦克、硅宝、白云 | 白色、中性硅酮材质 | 100 | 瓶 | 30 | 3000
51 | 明盒 | 公牛、正泰、德力西 | 86型，ABS材质 | 300 | 只 | 2.5 | 750
52 | 生料带 | 得力、联塑、德力西 | 20m/卷 | 400 | 卷 | 3 | 1200
53 | 电工胶布 | 公牛、得力、德力西 | 0.15mmx18mm， PVC阻燃 | 200 | 卷 | 4 | 800
54 | 高压自粘带 | 3M、公牛、正泰 | 高压、自粘、 绝缘、防水 | 100 | 卷 | 6 | 600
55 | LED 灯管 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 1.2m，18W， 白光， 双端电源输入 | 30 | 根 | 19 | 570
56 | 小夜灯 | 公牛、雷士照明、美的 | 86型、白光， 非智能控制 | 20 | 只 | 14 | 280
57 | LED灯管 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 0.6m, 8W，T5, 一体化日光 灯管支架 | 30 | 根 | 27.8 | 834
58 | LED 灯管 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 0.6m,7W,白光, 双端电源输入 | 30 | 根 | 16.9 | 507
59 | LED平板灯 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 60cm*60cm, 42W,白光， 灯身铝材质 | 10 | 张 | 128 | 1280
60 | LED净化灯 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 30cm*120cm, 58W，白光， 灯身铝材质 | 10 | 张 | 160 | 1600
61 | LED净化灯 | 欧普、三阳、 佛山照明等 | 35cm*130cm, 58W，白光， 灯身铝材质 | 10 | 张 | 260 | 2600
62 | LED灯泡 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 3W，白光 | 20 | 只 | 9 | 180
63 | LED灯芯圆盘 | 公牛、欧普、 佛山照明等 | 18W，圆形， 正白光 | 20 | 个 | 50 | 1000
64 | LED灯泡 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 10W，白光 | 50 | 只 | 12 | 600
65 | LED灯泡 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 50W，白光 | 20 | 只 | 60 | 1200
66 | 防水泛光灯 | / | 100W，白光 | 20 | 个 | 90 | 1800
67 | 集成吊顶灯 | 欧普、雷士、 佛山照明等 | 30cm*30cm， 18W，正白光， 珍珠白 | 10 | 张 | 55 | 550
68 | PPR管 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 根 | 18 | 540
69 | PPR管 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 根 | 23 | 690
70 | PPR管 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 根 | 30 | 900
71 | PPR束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 8 | 240
72 | PPR弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 8 | 240
73 | PPR三通 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 8 | 240
74 | PPR 内丝弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
75 | PPR 外丝弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
76 | PPR 内丝束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
77 | PPR 外丝束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
78 | PPR 45度弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ20mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 10 | 300
79 | PPR 内丝三通 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
80 | PPR束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 12 | 360
81 | PPR弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 12 | 360
82 | PPR三通 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 12 | 360
83 | PPR 内丝弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
84 | PPR 外丝弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
85 | PPR 内丝束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
86 | PPR 外丝束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
87 | PPR 45度弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 12 | 360
88 | PPR 内丝三通 | 公元、伟星、 日丰等 | φ25mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 20 | 600
89 | PPR束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 16 | 480
90 | PPR弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 16 | 480
91 | PPR三通 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 16 | 480
92 | PPR 内丝弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 35 | 1050
93 | PPR 外丝弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 35 | 1050
94 | PPR 内丝束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 35 | 1050
95 | PPR 外丝束节 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 35 | 1050
96 | PPR 45度弯头 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 16 | 480
97 | PPR 内丝三通 | 公元、伟星、 日丰等 | φ32mm给水用, 三型聚丙烯 （PP-R） | 30 | 只 | 35 | 1050
98 | PVC管 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ16mm,PVC-U硬 质聚氯乙烯, 长度3.03m, 阻燃耐高温 | 30 | 根 | 4 | 120
99 | PVC管 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ20mm,PVC-U硬 质聚氯乙烯, 长度3.03m， 阻燃耐高温 | 30 | 根 | 6 | 180
100 | PVC管 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ25mm，PVC-U硬质 聚氯乙烯， 长度3.03m， 阻燃耐高温 | 30 | 根 | 12 | 360
101 | PVC管 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ32mm，PVC-U硬 质聚氯乙烯， 长度3.03m， 阻燃耐高温 | 10 | 根 | 19 | 190
102 | PVC管 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ50mm，PVC-U硬 质聚氯乙烯， 长度3.03m， 阻燃耐高温 | 30 | 根 | 20 | 600
103 | PVC管 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ75mm，PVC-U硬 质聚氯乙烯， 长度3.03m， 阻燃耐高温 | 20 | 根 | 48 | 960
104 | PVC管 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ110mm，PVC-U硬 质聚氯乙烯， 长度3.03m， 阻燃耐高温 | 20 | 根 | 66 | 1320
105 | PVC S弯 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ50mm，PVC-U硬 质聚氯乙烯， 阻燃耐高温 | 50 | 套 | 15 | 750
106 | PVC胶水 | 公元、雄塑、 中财管道等 | 500克 | 20 | 瓶 | 20 | 400
107 | PVC 管束节 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ50mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 10 | 300
108 | PVC三通 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ50mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 10 | 300
109 | PVC 90度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ50mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 10 | 300
110 | PVC 45度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ50mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 10 | 300
111 | PVC 管束节 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ16mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 3 | 90
112 | PVC三通 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ16mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 3 | 90
113 | PVC 90度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ16mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 3 | 90
114 | PVC管束节 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ25mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 5 | 150
115 | PVC三通 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ25mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 5 | 150
116 | PVC 90度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ25mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 5 | 150
117 | PVC管束节 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ32mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 6 | 180
118 | PVC三通 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ32mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 6 | 180
119 | PVC 90度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ32mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 6 | 180
120 | PVC管束节 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ20mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 4 | 120
121 | PVC三通 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ20mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 4 | 120
122 | PVC 90度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ20mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 30 | 只 | 4 | 120
123 | PVC管束节 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ75mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 20 | 只 | 12 | 240
124 | PVC三通 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ75mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 20 | 只 | 12 | 240
125 | PVC 90度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ75mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 20 | 只 | 12 | 240
126 | PVC 45度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ75mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 20 | 只 | 12 | 240
127 | PVC管束节 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ110mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 20 | 只 | 20 | 400
128 | PVC三通 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ110mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 20 | 只 | 20 | 400
129 | PVC 90度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ110mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 20 | 只 | 20 | 400
130 | PVC 45度弯头 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ110mm，阻燃耐高温， PVC-U硬质聚氯乙烯 | 20 | 只 | 20 | 400
131 | 自攻螺丝 | / | M3.5*30mm | 10 | 盒 | 25 | 250
132 | 自攻螺丝 | / | M3.5*8mm | 10 | 盒 | 25 | 250
133 | 自攻螺丝 | / | M3.5*20mm | 10 | 盒 | 25 | 250
134 | 自攻螺丝 | / | M3.5*25mm | 10 | 盒 | 25 | 250
135 | 尼龙扎带 | / | 8*250mm | 10 | 包 | 28 | 280
136 | 尼龙扎带 | / | 8*400mm | 10 | 包 | 35 | 350
137 | 膨胀管 | / | 6*30mm、大包（1000个） | 10 | 包 | 24 | 240
138 | 膨胀管 | / | 8*30mm、大包（1000个） | 10 | 包 | 30 | 300
139 | 不锈钢束节 | / | DN15，不锈钢材质 | 30 | 只 | 4 | 120
140 | 不锈钢管 | / | DN15，不锈钢材质 | 30 | 根 | 15 | 450
141 | 不锈钢 外丝弯头 | / | DN15，不锈钢材质 | 30 | 只 | 15 | 450
142 | 不锈钢 内丝弯头 | / | DN15，不锈钢材质 | 30 | 只 | 15 | 450
143 | 不锈钢 外丝束节 | / | DN15，不锈钢材质 | 30 | 只 | 15 | 450
144 | 不锈钢 内丝束节 | / | DN15，不锈钢材质 | 30 | 只 | 15 | 450
145 | 不锈钢三通 | / | DN15，不锈钢材质 | 30 | 只 | 4 | 120
146 | 不锈钢束节 | / | DN20，不锈钢材质 | 30 | 只 | 4 | 120
147 | 不锈钢管 | / | DN20，不锈钢材质 | 30 | 根 | 20 | 600
148 | 不锈钢 外丝弯头 | / | DN20，不锈钢材质 | 30 | 只 | 18 | 540
149 | 不锈钢 内丝弯头 | / | DN20，不锈钢材质 | 30 | 只 | 18 | 540
150 | 不锈钢 外丝束节 | / | DN20，不锈钢材质 | 30 | 只 | 18 | 540
151 | 不锈钢 内丝束节 | / | DN20，不锈钢材质 | 30 | 只 | 18 | 540
152 | 不锈钢三通 | / | DN20，不锈钢材质 | 30 | 只 | 8 | 240
153 | 不锈钢束节 | / | DN25，不锈钢材质 | 30 | 只 | 8 | 240
154 | 不锈钢管 | / | DN25，不锈钢材质 | 30 | 根 | 25 | 750
155 | 不锈钢 外丝弯头 | / | DN25，不锈钢材质 | 30 | 只 | 23 | 690
156 | 不锈钢 内丝弯头 | / | DN25，不锈钢材质 | 30 | 只 | 23 | 690
157 | 不锈钢 外丝束节 | / | DN25，不锈钢材质 | 30 | 只 | 23 | 690
158 | 不锈钢 内丝束节 | / | DN25，不锈钢材质 | 30 | 只 | 23 | 690
159 | 不锈钢三通 | / | DN25，不锈钢材质 | 30 | 只 | 12 | 360
160 | 不锈钢束节 | / | DN50，不锈钢材质 | 30 | 只 | 12 | 360
161 | 不锈钢管 | / | DN50，不锈钢材质 | 30 | 根 | 35 | 1050
162 | 不锈钢 外丝弯头 | / | DN50，不锈钢材质 | 30 | 只 | 28 | 840
163 | 不锈钢 内丝弯头 | / | DN50，不锈钢材质 | 30 | 只 | 28 | 840
164 | 不锈钢 外丝束节 | / | DN50，不锈钢材质 | 30 | 只 | 28 | 840
165 | 不锈钢 内丝束节 | / | DN50，不锈钢材质 | 30 | 只 | 28 | 840
166 | 不锈钢三通 | / | DN50，不锈钢材质 | 30 | 只 | 16 | 480
167 | 面盆 下水洁具 | / | 不锈钢材质 | 30 | 套 | 16 | 480
168 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P+N，25A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 30 | 300
169 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P+N，32A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 40 | 400
170 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P+N，40A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 50 | 500
171 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P+N，63A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 66 | 660
172 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 4P，100A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 85 | 850
173 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P，63A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 66 | 660
174 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P，40A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 55 | 550
175 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P，32A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 45 | 450
176 | 漏电 保护开关 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P，100A，触头材料 使用铜铬合金， 表面材料阻燃耐高温 | 10 | 只 | 80 | 800
177 | 导轨式 多功能 电能表 | 斯菲尔、安科瑞、中电技术CET等 | DTSD1352， 带485通讯，220V | 10 | 只 | 800 | 8000
178 | 导轨式 多功能 电能表 | 斯菲尔、安科瑞、中电技术CET等 | DTSD1352， 带485通讯，380V | 5 | 只 | 800 | 4000
179 | 开口式电流 互感器 | 正泰、天正、 德力西等 | 200/5A | 30 | 只 | 35 | 1050
180 | 开口式电流 互感器 | 正泰、天正、 德力西等 | 300/5A | 30 | 只 | 35 | 1050
181 | 开口式电流 互感器 | 正泰、天正、 德力西等 | 100/5A | 30 | 只 | 30 | 900
182 | 灯架 含镇流器 | / | 90cm 30W | 50 | 套 | 40 | 2000
183 | 交流接触器 | 正泰、天正、 德力西等 | 220V 银触点、 全铜线圈 | 30 | 只 | 40 | 1200
184 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 4P，100A ， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 88 | 2640
185 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P，63A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 40 | 1200
186 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 2P，25A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 20 | 600
187 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 2P，32A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 20 | 600
188 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 1P，16A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 18 | 540
189 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 2P，20A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 18 | 540
190 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 2P，40A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 25 | 750
191 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 1P，20A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 18 | 540
192 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 1P，25A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 18 | 540
193 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 4P，63A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 50 | 1500
194 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P，40A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 45 | 1350
195 | 断路器 | 正泰、天正、 德力西等 | 3P，100A， 触头材料 使用铜铬合金， 表面材料 阻燃耐高温 | 30 | 只 | 60 | 1800
196 | 时控开关 | 正泰、天正、 德力西等 | KG316 NKG1 | 10 | 只 | 80 | 800
197 | 开关按钮 | 正泰、天正、 德力西等 | 复位点动自锁 （红、绿） | 20 | 个 | 12 | 240
198 | 时间继电器 | 正泰、天正、 德力西等 | 14脚 220V | 20 | 只 | 20 | 400
199 | 时间继电器 | 正泰、天正、 德力西等 | 14脚 380V | 20 | 只 | 20 | 400
200 | 交流接触器 | 正泰、天正、 德力西等 | 380V，银触点、 全铜线圈 | 10 | 只 | 70 | 700
201 | 不锈钢 下水洁具 | / | φ110mm， 304不锈钢材质 | 10 | 只 | 32 | 320
202 | 暗盒修复器 | / | 86型 | 200 | 个 | 1.6 | 320
203 | 外丝堵头 | / | DN20 | 100 | 只 | 3.4 | 340
204 | 鸭嘴铜鼻子 | / | C45-16 | 100 | 个 | 4 | 400
205 | 铜鼻子 | / | 接线端子， 铜闭口鼻 DT-10 | 100 | 个 | 3.5 | 350
206 | PVC管卡 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ20mm(50个一包） | 10 | 包 | 10 | 100
207 | PVC管卡 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ16mm(50个一包） | 10 | 包 | 10 | 100
208 | PVC管卡 | 公元、雄塑、 中财管道等 | φ25mm(50个一包） | 10 | 包 | 10 | 100
209 | 双电源自动 转换开关 | 正泰、天正、 德力西等 | NZ7B-63H/4A | 4 | 只 | 600 | 2400
210 | 鸭嘴铜鼻子 | / | C45-6 | 100 | 个 | 3.2 | 320
211 | 瓷砖钻头 | / | φ6mm（10个一盒） | 10 | 盒 | 40 | 400
212 | 瓷砖钻头 | / | φ8mm（10个一盒） | 10 | 盒 | 60 | 600
213 | 瓷砖钻头 | / | φ10mm（10个一盒） | 10 | 盒 | 90 | 900
214 | 冲击钻钻头 | / | φ6mm，圆柄钻头 | 10 | 个 | 12 | 120
215 | 冲击钻钻头 | / | φ8mm，圆柄钻头 | 10 | 个 | 12 | 120
216 | 冲击钻钻头 | / | φ10mm，圆柄钻头 | 10 | 个 | 12 | 120
217 | 冲击钻钻头 | / | φ12mm，圆柄钻头 | 10 | 个 | 12 | 120
218 | 铜鼻子 | / | DT-16（50个一包） | 3 | 包 | 70 | 210
219 | 铜鼻子 | / | DT-50（50个一包） | 3 | 包 | 70 | 210
220 | 堵漏王 | / | 4KG | 30 | 包 | 30 | 900
221 | 线槽板 | / | 白色， 30mm*15mm*3m | 200 | 根 | 8 | 1600
222 | 不锈钢 浮球阀 | / | 304,DN25 | 20 | 个 | 70 | 1400
223 | 不锈钢 浮球阀 | / | 304，DN50 | 5 | 个 | 250 | 1250
224 | 不锈防水 锁头 防盗电力 挂锁 | / | 40mm，短梁防水 | 20 | 只 | 20 | 400
225 | 不锈钢踢脚线 | / | 宽1cm、高10cm | 100 | 根 | 20 | 2000
226 | 多层板 | / | 1.22m*2.44m，厚度0.9cm | 25 | 块 | 90 | 2250
227 | 麻花钻头 | / | 10.5mm(10支一盒） | 2 | 盒 | 230 | 460
228 | 麻花钻头 | / | 5.2mm(10支一盒） | 2 | 盒 | 70 | 140
229 | 麻花钻头 | / | 4.2mm(10支一盒） | 2 | 盒 | 55 | 110
230 | 麻花钻头 | / | 3.2mm(10支一盒） | 2 | 盒 | 50 | 100
231 | 麻花钻头 | / | 8.5mm(10支一盒） | 2 | 盒 | 170 | 340
232 | 不锈钢钻头 | / | 5.2mm(10支一盒） | 2 | 盒 | 320 | 640
233 | 不锈钢钻头 | / | 4.2mm(10支一盒） | 2 | 盒 | 220 | 440
234 | 不锈钢钻头 | / | 3.2mm(10支一盒） | 2 | 盒 | 150 | 300
235 | 铁钉 | / | 3寸、一斤 | 20 | 斤 | 15 | 300
236 | 铁钉 | / | 2.5寸、一斤 | 20 | 斤 | 15 | 300
237 | 铁钉 | / | 1.5寸、一斤 | 20 | 斤 | 15 | 300
238 | 铁钉 | / | 0.6寸、一斤 | 20 | 斤 | 15 | 300
239 | 电焊条 | / | 2.5mm*300mm, 5kg/包 | 5 | 包 | 75 | 375
240 | 电焊条 | / | 3.2mm*300mm, 5kg/包 | 5 | 包 | 75 | 375
241 | 防火门合页 | / | 见样品 | 100 | 付 | 10 | 1000
242 | 闭门器 | / | 见样品 | 30 | 套 | 60 | 1800
243 | 窗花纸 | / | 淋浴间玻璃用、 75cm(宽)*2m(长)/卷 | 10 | 卷 | 50 | 500
244 | 窗帘轨道 | / | 2.5m*2.5cm | 50 | 根 | 12 | 600
245 | 窗帘滑轮 | / | 见样品 | 1000 | 只 | 0.5 | 500
246 | 竹木纤维板 | / | 2.7m*0.4m | 30 | 块 | 68 | 2040
247 | 发泡板 | 力达塑业、 德欣科技、 博拓等 | 122cm*244cm, 厚度1.5cm,白色 | 20 | 块 | 150 | 3000
248 | 木胶 | / | 250ml | 50 | 桶 | 15 | 750
249 | 石膏板 | 泰山、龙牌、 可耐福等 | 120cm*240cm | 50 | 张 | 50 | 2500
250 | 集成板 | 奥普、欧陆、 法狮龙等 | 30cm*30cm | 100 | 块 | 8 | 800
251 | 集成板 | 奥普、欧陆、 法狮龙等 | 60cm*60cm | 20 | 块 | 28 | 560
252 | 检修孔（盖） | / | 45cm*45cm | 20 | 块 | 50 | 1000
253 | 防盗门锁 | / | 整套 | 20 | 个 | 120 | 2400
254 | 防盗门锁芯 | / | 见样品 | 20 | 个 | 50 | 1000
255 | 防盗门锁体 | / | 见样品 | 20 | 个 | 58 | 1160
256 | 拉杆 | / | 见样品 | 20 | 只 | 30 | 600
257 | 云石胶 | / | 5kg | 20 | 桶 | 68 | 1360
258 | 膨胀管 | / | φ6mm,1000个/包 | 20 | 包 | 24 | 480
259 | 自喷漆 | / | 白色.400ml/瓶 | 20 | 瓶 | 12.8 | 256
260 | 自喷漆 | / | 银粉,400ml/瓶 | 20 | 瓶 | 12.8 | 256
261 | 不锈钢焊丝 | / | φ1.5mm,5kg/卷 | 3 | 卷 | 180 | 540
262 | 钨针 | / | φ1.6mm*150mm, 10根/盒 | 20 | 盒 | 45 | 900
263 | 焊嘴 | / | 6mm*30mm, 20个/组 | 10 | 组 | 19.8 | 198
264 | 羊毛抛光片 | / | 见样品 | 20 | 片 | 5 | 100
265 | 镀铬不锈钢 修补剂 | / | 450ml | 30 | 瓶 | 12.8 | 384
266 | 护目镜 | / | 透明 | 3 | 付 | 30 | 90
267 | 焊工手套 | / | 牛皮，耐磨, 耐高温，长款 | 3 | 副 | 50 | 150
268 | 发泡剂 | 雨虹、西卡， 三棵树等 | 750ml，保温隔热 | 100 | 瓶 | 25 | 2500
269 | 螺栓松动剂 | / | 400ml/瓶 | 30 | 瓶 | 16 | 480
270 | 502胶水 | / | 8g/瓶 | 20 | 瓶 | 5 | 100
271 | 锁体 | / | 5寸 | 50 | 只 | 25 | 1250
272 | 锁芯 | / | 5寸 | 50 | 只 | 25 | 1250
273 | 锁体 | / | 4寸 | 50 | 只 | 25 | 1250
274 | 锁芯 | / | 4寸 | 50 | 只 | 25 | 1250
275 | 锁片 | / | 见样品 | 50 | 只 | 15 | 750
276 | 抽屉轨道 | / | 三级轨道，40cm | 50 | 付 | 38 | 1900
277 | 抽屉轨道 | / | 三级轨道，45cm | 50 | 付 | 38 | 1900
278 | 抽屉轨道 | / | 三级轨道，30cm | 50 | 付 | 38 | 1900
279 | 治疗车轨道 | / | 二级轨道, 2.5cm*30cm | 50 | 付 | 38 | 1900
280 | 矿棉板 | 松下、欧陆、 欧佰天花等 | 60cm*60cm*14mm | 100 | 块 | 30 | 3000
281 | 矿棉板 | 松下、欧陆、 欧佰天花等 | 30cm*120cm*14mm | 100 | 块 | 50 | 5000
282 | 家具板 | 兔宝宝、 大王椰、 千年舟等 | 122cm*2.44cm, 厚1.68cm | 10 | 张 | 250 | 2500
283 | 木工板 | 兔宝宝、 大王椰、 千年舟等 | 122cm*244cm | 10 | 张 | 238 | 2380
284 | 5厘板 | 兔宝宝、 大王椰、 千年舟等 | 122cm*244cm | 20 | 张 | 100 | 2000
285 | 木方 | / | 2cm*4cm*360cm， 5根/捆 | 20 | 捆 | 30 | 600
286 | 木方 | / | 4cm*6cm*360cm， 5根/捆 | 20 | 捆 | 30 | 600
287 | 干壁钉 | / | M3.5*35mm， 800个/盒 | 20 | 盒 | 50 | 1000
288 | 干壁钉 | / | M3.5*25mm， 800个/盒 | 20 | 盒 | 40 | 800
289 | 干壁钉 | / | M3.5*16mm， 800个/盒 | 20 | 盒 | 40 | 800
290 | 追尾螺丝 | / | 不锈钢，M3.9*38mm， 平头（国标）, 500个/盒 | 20 | 盒 | 50 | 1000
291 | 追尾螺丝 | / | 不锈钢，M4.2*25mm， 平头（国标）， 500个/盒 | 20 | 盒 | 30 | 600
292 | 追尾螺丝 | / | 不锈钢，M4.2*19mm， 平头（国标）， 500个/盒 | 20 | 盒 | 10 | 200
293 | 铆钉 | / | M4*13mm， 500个/盒 | 20 | 盒 | 50 | 1000
294 | 铆钉 | / | M5*30mm， 500个/盒 | 20 | 盒 | 50 | 1000
295 | 铆钉 | / | M5*13mm， 500个/盒 | 20 | 盒 | 50 | 1000
296 | 键盘轨道 | / | 40cm | 30 | 付 | 25 | 750
297 | 防火门锁 | / | 见样品 | 30 | 套 | 60 | 1800
298 | 防火管道锁 | / | 见样品 | 30 | 套 | 60 | 1800
299 | 抽屉滑轮 | / | 轮子直径22mm， 厚度7mm，M6螺牙 | 200 | 只 | 1.5 | 300
300 | 球形锁 | / | 见样品 | 20 | 套 | 26 | 520
301 | 磨光片 | / | 见样品 | 20 | 片 | 6 | 120
302 | 切割片 | / | 10cm | 20 | 片 | 10 | 200
303 | 切割片 | / | 40cm | 20 | 片 | 20 | 400
304 | 抽屉锁 | / | φ16mm | 20 | 个 | 10 | 200
305 | 抽屉锁 | / | φ22mm | 20 | 个 | 10 | 200
306 | 铁皮锁 | / | 偏心 | 100 | 个 | 8 | 800
307 | 铁皮锁 | / | 中心 | 100 | 个 | 8 | 800
308 | 铁皮锁 | / | 加长 | 100 | 个 | 8 | 800
309 | 弹簧合页 | / | 全复 | 20 | 付 | 8 | 160
310 | 弹簧合页 | / | 半复 | 20 | 付 | 8 | 160
311 | 弹簧合页 | / | 嵌入 | 20 | 付 | 8 | 160
312 | 门合页 | / | 4寸 | 20 | 付 | 8 | 160
313 | 薄型合页 | / | 2.5寸 | 20 | 付 | 8 | 160
314 | 拉手 | / | 4寸 | 20 | 只 | 20 | 400
315 | 柜门拉手 | / | 见样品 | 20 | 只 | 100 | 2000
316 | 塑料插销 | / | 见样品 | 20 | 个 | 10 | 200
317 | 铁插销 | / | 4寸 | 20 | 个 | 15 | 300
318 | 铁插销 | / | 6寸 | 20 | 个 | 15 | 300
319 | 铁插销 | / | 8寸 | 20 | 个 | 15 | 300
320 | 搭扣 | / | 4寸 | 20 | 只 | 15 | 300
321 | 螺杆配螺丝 | / | M8*60mm， 50套/盒 | 5 | 盒 | 50 | 250
322 | 螺杆配螺丝 | / | M8*50mm， 50套/盒 | 5 | 盒 | 30 | 150
323 | 螺杆配螺丝 | / | M8*30mm， 50套/盒 | 5 | 盒 | 25 | 125
324 | 螺杆配螺丝 | / | M8*25mm， 50套/盒 | 5 | 盒 | 25 | 125
325 | 止定螺帽 | / | M8，100个/盒 | 10 | 盒 | 20 | 200
326 | 窗户把手 | / | 见样品 | 20 | 只 | 30 | 600
327 | 乳胶漆 | / | 17升/桶 | 10 | 桶 | 250 | 2500
328 | 羊毛刷 | / | 3寸 | 20 | 只 | 10 | 200
329 | 开刀 | / | 3寸 | 20 | 个 | 10 | 200
330 | 美工刀片 | / | 标准60°斜角， 10片/盒 | 10 | 盒 | 5 | 50
331 | 刮板 | / | PP材质 | 20 | 个 | 2 | 40
332 | 砂纸 | / | 抛光砂纸 | 200 | 张 | 2 | 400
333 | 补墙贴 | / | 48mm*20m/卷 | 20 | 卷 | 15 | 300
334 | 绷带 | / | 10cm*30m/卷 | 100 | 卷 | 15 | 1500
335 | 801胶水 | / | 18kg/袋 | 10 | 袋 | 60 | 600
336 | 内墙涂料 | / | 15kg/桶 | 10 | 桶 | 200 | 2000
337 | 外墙涂料 | / | 15kg/桶 | 10 | 桶 | 200 | 2000
338 | 腻子粉 | / | 20kg/桶 | 10 | 桶 | 38 | 380
339 | 油漆稀释剂 | / | 10kg/桶 | 10 | 桶 | 95 | 950
340 | 万能胶水 | / | 1.5kg/桶 | 20 | 桶 | 49 | 980
341 | 空调遥控器 | 志高 、格力、 美的等 | 通用遥控器 ZH/JT-01 | 10 | 把 | 30 | 300
342 | 温控器 风机盘管 开关面板 | 得力、精创、 正泰等 | WSK-9K 94*94*13 | 10 | 个 | 80 | 800
343 | 木柄毛刷 | 顶嘉、思高、 振兴等 | 硬毛，总长34cm, 刷头长18cm | 10 | 把 | 8 | 80
344 | 风机 盘管电机 | 利文、日立、 约克等 | 单轴30W | 2 | 个 | 200 | 400
345 | 风机盘管 轴流电机 | 利文、日立、 约克 | 双轴60W | 2 | 个 | 200 | 400
346 | 风机盘 管叶轮 | 利文、日立、 约克 | 长19cm, 直径14.5cm | 20 | 个 | 65 | 1300
347 | 空调加氟 安全阀 | 公元、鸿森、 欣耀等 | R410 | 1 | 个 | 20 | 20
348 | 螺母 | 公元、海固、 瓦标等 | φ18 | 20 | 套 | 5 | 100
349 | 止回阀 | 沪工、海立、 明哲等 | DN200 | 1 | 个 | 1180 | 1180
350 | 排水 电磁阀 | 维克、元隆、 德力西等 | 见样品 | 1 | 个 | 338 | 338
351 | 污水潜水泵 | 大元、利欧、 连成等 | 50W, Q15-15-1.5 | 3 | 个 | 800 | 2400
352 | 不锈钢L型 角码 | 捷成、德将、 多朗普等 | L型 | 10 | 个 | 1.8 | 18
353 | 内六角扳手 | 得伟、东成、 开拓等 | STMT94162-8-23 | 1 | 套 | 118 | 118
354 | 止回阀 | 沪工、海立、 明哲等 | DN250 | 1 | 个 | 1280 | 1280
355 | 橡胶皮带 三角带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA1857LW | 30 | 根 | 58 | 1740
356 | 进水电磁阀 | 大元、利欧、 连成等 | 24V | 1 | 个 | 100 | 100
357 | 不锈钢 软连接 | 沪工、海立、 明哲等 | DN200 | 1 | 个 | 800 | 800
358 | 加湿器 控制主板 | 正泰、得力、 嘉乐斯乐等 | 18w | 2 | 只 | 500 | 1000
359 | 加湿器 控制主板 | 正泰、得力、 嘉乐斯乐等 | 28w | 2 | 只 | 500 | 1000
360 | 风机盘管 轴流电机 （双轴） | 利文、日立、 约克等 | YD(S)K-60-4, 轴径12mm | 10 | 个 | 200 | 2000
361 | 湿温度计 | 小米、得力、 志高等 | WS2080A | 10 | 个 | 30 | 300
362 | 冷冻库 保温温度计 | 小米、得力、 志高等 | 见样品 | 10 | 个 | 80 | 800
363 | 温湿度计 | 小米、得力、 志高等 | QFM9160 | 10 | 个 | 30 | 300
364 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA1120LW | 30 | 根 | 28 | 840
365 | 角磨机 钢丝轮 | 公牛、得伟、 泛音等 | 100型 | 10 | 个 | 9.8 | 98
366 | 橡胶皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA1500LW | 30 | 根 | 49 | 1470
367 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SOZ 690LW | 30 | 根 | 24 | 720
368 | PVC橡塑 保温胶带 | 日东、3M、 德莎等 | 4.5cm*8m | 10 | 卷 | 8 | 80
369 | 中央空调 液晶温控器 | 顺康、海林、 西门子等 | WSK-9K | 10 | 只 | 80 | 800
370 | 三角带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA1500 | 30 | 根 | 30 | 900
371 | 直尺 | 得力、晨光、 三木等 | 30cm | 1 | 把 | 10 | 10
372 | 试管刷 | 顶嘉、思高、 振兴等 | 3cm | 2 | 把 | 2 | 4
373 | 试管刷 | 顶嘉、思高、 振兴等 | 5cm | 2 | 把 | 2 | 4
374 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA832LW | 30 | 根 | 28 | 840
375 | 安全阀 | 沪工、海立、 明哲等 | DN15 | 5 | 个 | 60 | 300
376 | 保温胶带 | 日东、3M、 德莎等 | 宽5cm | 50 | 卷 | 8 | 400
377 | 安全阀 | 沪工、海立、 明哲等 | 1.9MPA | 10 | 个 | 80 | 800
378 | 电容 | 松下、江海、 法拉等 | 3.5微法 | 50 | 只 | 5 | 250
379 | 压力表 | 德图、米科、 伊莱科等 | 量程范围 （-0.1-0.9） | 20 | 个 | 56 | 1120
380 | 保温管 | 兴邦、君业、 三杰等 | 25mm, 内径34mm | 20 | 根 | 26 | 520
381 | 中间继电器 | 得力、精创、 正泰等 | JZC4-223140 | 20 | 个 | 26 | 520
382 | 电容 | 松下、江海、 法拉等 | 2.5微法 | 50 | 只 | 5 | 250
383 | 电容 | 松下、江海、 法拉等 | 3.0微法 | 50 | 只 | 5 | 250
384 | 管温传感器 | 博世、威世达、 西克等 | 10K | 20 | 只 | 6 | 120
385 | 六角螺栓 | 捷诚、金超、 固万基等 | 16mm*130mm | 20 | 个 | 3.5 | 70
386 | 蝶阀304 不锈钢板 | 沪工、海立、 明哲等 | DN100 | 5 | 个 | 428 | 2140
387 | 铜丝刷 | / | 3把/组 | 2 | 把 | 19.5 | 39
388 | 接触器 | 得力、精创、 正泰等 | CJX2-2510,220V | 5 | 只 | 55 | 275
389 | 水管软管 | / | 白色4分壁厚3mm | 20 | 根 | 3.5 | 70
390 | 截止阀 | 沪工、海立、 明哲等 | 全铜DN20 | 10 | 个 | 52 | 520
391 | 截止阀 | 沪工、海立、 明哲等 | 全铜DN25 | 10 | 个 | 73 | 730
392 | 止回阀 | 沪工、海立、 明哲等 | DN200 | 4 | 个 | 1000 | 4000
393 | 不锈钢软 连接 | 沪工、海立、 明哲等 | DN250 | 2 | 根 | 1500 | 3000
394 | 进水电磁阀 | / | AC220V(4分螺纹) | 5 | 个 | 100 | 500
395 | 电动 执行器 | / | GDB161.9E 5Nm24V调节 | 4 | 只 | 1290 | 5160
396 | 闸阀 | / | 50 | 10 | 只 | 238 | 2380
397 | 毛刷 | 沪工、海立、 明哲等 | 1寸 | 20 | 把 | 2 | 40
398 | 卡箍 | 沪工、海立、 明哲等 | 20-40 | 20 | 只 | 1.4 | 28
399 | 卡箍 | 沪工、海立、 明哲等 | 16-25 | 20 | 只 | 1.1 | 22
400 | 制冷剂 | 沪工、海立、 明哲等 | 410A 10kg | 10 | 瓶 | 600 | 6000
401 | 制冷剂 | 沪工、海立、 明哲等 | R22 10kg | 10 | 瓶 | 600 | 6000
402 | 马桶法兰 | 九牧、日丰、卡夫威尔 | 波纹防臭、加厚密封圈 | 20 | 个 | 25 | 500
403 | 空调开关 | 得力、精创、 正泰等 | 4P 250A | 20 | 只 | 98 | 1960
404 | 橡胶保温 胶水 | 兴邦、君业、 三杰等 | 阻燃,防火B1级,10kg | 1 | 桶 | 160 | 160
405 | 自动排气阀 | / | DN20 | 5 | 只 | 100 | 500
406 | 自动排气阀 | / | DN25，不锈钢 | 5 | 只 | 100 | 500
407 | 不锈钢球阀 | / | DN20 | 20 | 只 | 58 | 1160
408 | 不锈钢球阀 | / | DN15 | 20 | 只 | 35 | 700
409 | 不锈钢外丝 | / | DN25 | 20 | 只 | 27 | 540
410 | 不锈钢外丝 | / | DN15 | 20 | 只 | 7 | 140
411 | 浮球液位 开关 | / | EM15-2A | 5 | 只 | 128 | 640
412 | 保温管 包扎带 | / | 宽10cm,长10米 | 50 | 卷 | 8 | 400
413 | 生料带 | / | 10m*15mm | 30 | 卷 | 1.5 | 45
414 | 干壁钉 | / | M3.5*25 | 10 | 盒 | 14 | 140
415 | 干壁钉 | / | M3.5*30 | 10 | 盒 | 14 | 140
416 | 干壁钉 | / | M3.5*35 | 10 | 盒 | 14 | 140
417 | 电工绝缘 胶布 | / | 18m | 50 | 卷 | 2.7 | 135
418 | 小型继电器 11脚 | / | JZX-22F(D)/3Z插 220V | 20 | 只 | 15 | 300
419 | 交流风扇 | / | 220V-240V AC 50/60Hz 0.11/0.11A | 10 | 个 | 20 | 200
420 | 加湿器 排水总成 塑料底座 | 嘉乐斯乐 | 见样品 | 5 | 只 | 200 | 1000
421 | 智能PID 温度控制仪 | / | REX-C100-400 -C700-C900 | 1 | 只 | 500 | 500
422 | 电容 | / | 4.0微法 | 50 | 只 | 5 | 250
423 | 高压水枪 密封圈 | / | 见样品 | 10 | 个 | 5 | 50
424 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPZ587LW | 30 | 根 | 28 | 840
425 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPZ1162 | 30 | 根 | 28 | 840
426 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA957LW | 30 | 根 | 28 | 840
427 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | B-46 | 30 | 根 | 28 | 840
428 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | B-96 | 30 | 根 | 28 | 840
429 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA1132LW | 30 | 根 | 28 | 840
430 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPB1850LW | 30 | 根 | 28 | 840
431 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA1332LW | 30 | 根 | 28 | 840
432 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA1657LW | 30 | 根 | 28 | 840
433 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPB1260LW | 30 | 根 | 28 | 840
434 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPA1482LW | 30 | 根 | 28 | 840
435 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | SPZ1222LW | 30 | 根 | 28 | 840
436 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | A-70 | 30 | 根 | 28 | 840
437 | 皮带 | 三星、京东、 汉邦等 | B-49 | 30 | 根 | 28 | 840
438 | 卡乐加湿器 加湿桶 连接电缆 | / | 三根/套 | 3 | 套 | 500 | 1500
439 | 加湿桶 | 维克 | VBHD-02A-45-K | 2 | 只 | 1280 | 2560
440 | 加湿桶 | / | VBHD-02A-30 | 1 | 只 | 1280 | 1280
441 | 加湿桶 | 卡乐 | BLCT4C00W0 | 2 | 只 | 800 | 1600
442 | 加湿桶 | 嘉乐斯乐 | BFD-02A-15 | 1 | 只 | 800 | 800
443 | 加湿桶 | 卡乐 | BLCT3B00W2 | 1 | 只 | 800 | 800
444 | 铝合金 人字梯 | / | 铝合金2.5m | 1 | 把 | 380 | 380
445 | 人字梯 | / | 2m | 1 | 把 | 438 | 438
446 | 美工刀片 | / | 10片/盒 | 10 | 盒 | 8 | 80
447 | 角磨机钢丝轮 | / | 100型 | 2 | 只 | 10 | 20
448 | 吸尘吸水器 | / | 80L，≥4000W，IPX4 | 2 | 只 | 980 | 1960
449 | 空调遥控器 | / | 挂壁式空调用 | 10 | 只 | 38 | 380
450 | 空调遥控器 | / | 挂壁式空调用 | 10 | 只 | 38 | 380
451 | 变频器 | / | FC-111P2K2T4P20 H4XXCXXXSXXXXAX BXCXXXXDX 2.2kw3.0Hp | 1 | 只 | 2800 | 2800
452 | 变频器 | / | FC-111P5K5T4P20 H4XXCXXXSXXXXAX BXCXXXXDX 5.5kw7.5Hp | 1 | 只 | 3800 | 3800
453 | 变频器 | / | FC-111P11KT4P20 H4XXCXXXSXXXXAX BXCXXXXDX 11kw15Hp | 1 | 只 | 5800 | 5800
454 | 变频器 | / | FC-111P7K5T4P20 H4XXCXXXSXXXXAX BXCXXXXDX 7.5Kw10.0Hp | 1 | 只 | 4800 | 4800
455 | 变频器 | / | FC-111P3K0T4P20 H4XXCXXXSXXXXAX BXCXXXXDX 3.0kw4.0Hp | 1 | 只 | 2800 | 2800
456 | 变频器 | / | FC-111P15KT4P20 H4XXCXXXSXXXXAX BXCXXXXDX 15kw20Hp | 1 | 只 | 6800 | 6800
457 | 温湿度 传感器 | / | OFM9160 | 1 | 只 | 700 | 700
458 | 二通阀 执行器 | / | GLB161.9E Slemens Swltzerland Ltd | 1 | 只 | 780 | 780
459 | 保温板 | / | B1级,厚度2.5cm | 1 | ㎡ | 50 | 50
460 | 不锈钢 排气阀 | / | DN20 | 1 | 只 | 65 | 65
461 | 电热执行器 | / | 220V | 1 | 只 | 60 | 60
462 | 测温枪 | / | 见样品 | 1 | 把 | 60 | 60
463 | 电源指示灯 | / | 红绿双色,220-380V | 1 | 个 | 10 | 10
464 | 变频器 | / | FSCG05/P05,3PH 380V 3.0KW/4.0KW | 1 | 只 | 3000 | 3000
465 | Y型黄铜 过滤器 | / | DN20 长度9.8CM | 1 | 只 | 40 | 40
466 | 风压开关 | 乐清市伊莱科电气有限公司 | 见样品 | 1 | 只 | 40 | 40
467 | 风机盘管 电动二通阀 | / | 黄铜, | 1 | 只 | 150 | 150
468 | 头灯 | 硕森 | 双槽四电 | 1 | 个 | 50 | 50
469 | 压力表 | / | 0-1.6MPA | 10 | 个 | 25 | 250
470 | 润滑油 | / | XHP222,2kg | 2 | 桶 | 138 | 276
471 | 开口+ 梅花扳手 | / | φ24mm | 2 | 个 | 26 | 52
472 | 不锈钢 螺栓螺母 | / | M12*100 | 20 | 套 | 5 | 100
473 | 不锈钢 螺栓螺母 | / | M10*100 | 20 | 套 | 5 | 100
474 | 黄油枪 | / | 600CC,双活塞 铝合金+冷轧钢 | 1 | 把 | 138 | 138
475 | 除锈剂 | / | 400ml/瓶,除锈、 防湿、耐高温 | 10 | 瓶 | 15 | 150
476 | 不锈钢 螺栓螺母 | / | M14*100，不锈钢材质 | 10 | 套 | 8 | 80
477 | 不锈钢 螺栓螺母 | / | M16*100，不锈钢材质 | 10 | 套 | 8 | 80
478 | 高压水枪 | / | 出水8L/分钟， 德系四泵涡轮增压 | 1 | 把 | 500 | 500
479 | 独股软 铜芯线 | / | 0.75mm²铜芯材质 | 2 | 卷 | 150 | 300
480 | 压力表O型弯 | / | 不锈钢 | 5 | 只 | 28 | 140
481 | 浮球阀 | / | DN40，不锈钢材质 | 2 | 只 | 100 | 200
482 | 浮球阀 | / | DN32，不锈钢材质 | 1 | 只 | 80 | 80
483 | 配电柜 散热风扇 | / | 220V，纯铜电机 | 2 | 个 | 80 | 160
484 | 自喷漆 | / | 黄色 | 5 | 瓶 | 13 | 65
485 | 橡皮垫 | / | 橡胶材质，密封圈使用 | 1 | m² | 100 | 100
486 | 黄油枪 加油嘴 | / | 不锈钢材质 | 2 | 个 | 10 | 20
487 | 变频器 显示器 | 丹弗斯 | 132B9105127603L053 | 5 | 只 | 360 | 1800
488 | 按钮开关 | / | LA38，209B，86型 | 2 | 只 | 25 | 50
489 | 转换按钮 | / | 见样品 | 2 | 只 | 15 | 30
490 | 活动扳手 | / | 12寸，碳钢材质 | 2 | 把 | 40 | 80
491 | 不锈钢 过滤网 | / | φ160mm*250mm | 2 | 个 | 200 | 400
492 | 软水专用 盐20kg | / | Q/320801JSE02 | 2 | 袋 | 60 | 120
493 | 空调支架 | / | 35角铁材质 | 1 | 个 | 58 | 58
494 | 空调支架 | / | 50角铁材质 | 1 | 个 | 70 | 70
495 | 镀锌铁丝 | / | 16号铁丝 | 1 | 卷 | 10 | 10
496 | 风机盘管 电动二通阀 控制线圈 | 曼瑞德 | SEH30.23 | 1 | 个 | 50 | 50
497 | 保温管 包扎带 （带胶） | / | 宽5cm*长10m | 20 | 卷 | 15 | 300
498 | 紫外线开关面板 | / | 10A、220V、 带指示灯、 有定时开关 | 20 | 个 | 20 | 400
499 | 保温管 | 华美、瑞舟、森曼 | DN150 B1级厚度2.5cm | 10 | 平方 | 20 | 200
500 | 志高空调接受器连接线 | 志高 | 5芯公对母 | 2 | 米 | 20 | 40
501 | 电笔 | 德力西 | 数显带报警 | 2 | 只 | 100 | 200
502 | 套筒扳手 | / | 卸过滤器专用直径5.6CM见样品 | 1 | 套 | 150 | 150
503 | 交流接触器A30-30-10 | ABB | 一个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 250 | 250
504 | 交流接触器A26-30-10 | ABB | 一个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 180 | 180
505 | 交流接触器A12-30-10 | ABB | 一个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 150 | 150
506 | 交流接触器A75-30 | ABB | 一个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 600 | 600
507 | 交流接触器A63-30 | ABB | 一个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 430 | 430
508 | 交流接触器A95-30 | ABB | 一个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 1250 | 1250
509 | 交流接触器A40-30-10 | ABB | 一个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 300 | 300
510 | 交流接触器A145-30 | ABB | 两个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 1700 | 1700
511 | 交流接触器A185-30 | ABB | 两个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 2500 | 2500
512 | 交流接触器A110-30-11 | ABB | 两个辅助触点,AC380V | 1 | 套 | 1450 | 1450
总价最高限价（元/两年） |  |  |  |  | 461121
备注：
(1)对产品规格有疑问，可到现场咨询看样品。 (2)上表中“预估2年用量”为采购人根据自身前两年用量预估的平均数量，仅供供应商报价时参考，并非目前实际需要的数量，具体数量采购人可根据实际使用情况在采购时进行调整，最终数量按实结算，采购人不做最低采购量承诺，供应商不得以任何理由对价格进行调整，每次采购按实际供应数量进行结算，单价固定不变。 (3)以上清单中出现产品品牌，仅作为供应商参与投标时产品质量或标准的参考，供应商所投产品质量或标准不得低于参考品牌的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。